РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Управа за извршење кривичних санкција

ОКРУЖНИ ЗАТВОР БЕОГРАД

Београд, Бачванска 14

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Предмет набавка улазних врата у Окружном затвору у Београду.

.

1.Испорука и монтажа улазних врата                          ком      1

Демонтажа старих дрвених врата са клизним вратима на улазу у зграду Окружног затвора У Београду димензија 3.6*3.3м.

Израда и уградња улазних врата димензија 3.6*3.3м(мере узети на лицу места).Врата се израђују од алуминијумских профила типа у боји РАЛ 7016 антрацит по угледу на новоизрађену пријавницу.Испуна врата је стакло пакет 3.3.1+12+3.3.1 обострани памплекс.Врата су снабдевена потребним оковом одговарајућим шаркама,цилиндар бравом са три кључа(електронска брава),аутоматом за врата,рукохватом Ф40.Врата су двокрилна са средишњим стубом.Светла мера једног крила минимум 90*220цм.

УКУПНО(1+2) =дин без пдв-а

УКУПНО(1+2) =дин са пдв-ом

Напомена : испорука у року 10 дана од дана пријема наруџбенице.

Место и датум

Београд 09.09.2022.

(потпис овлашћеног лица)

МП