## naslovna
PREDUZEĆE ZA KONSALTING PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 BEOGRAD, DOBRINJSKA 8a
NARUČILAC: |  | Republika Srbija – Apelacioni sud Kragujevac, ul. Trg Vojvode Radomira Putnika br.4, Kragujevac | CLIENT: MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ADMINISTRATION OF RS, NEMANJINA 22-26, BELGRADE
OBJEKAT: |  | Zgrada pravosudnih organa u Kragujevcu, KP br.10472/5 KO Kragujevac 4, Kragujevac | RECONSTRUCTION OF THE EXISTING FACILITY IN 15 KATANICEVA ST. IN BELGRADE (BUILDING OF FORMER MILITARY TECHNICAL INSTITUTE - MTI) FOR PURPOSES OF ACCOMODATION OF JUDICIAL ORGANS
| 9/2.6.6. Predmer i predračun |  | Bill of Quantities
| RADOVA NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA, UZ PROJEKAT PEJZAŽNE ARHITEKTURE I HORTIKULTURE |  | FOR STRUCTURAL AND FINISHING WORKS TO THE MAIN ARCHITECTURAL DESIGN

## Zelenilo
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU |  |  |  | 2017U028 A04
9/2- ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU
POS | DESCRIPTION OF WORKS | opis radova | jm | količina | Cena po Jed. mere bez PDV-a | Cena po Jed. mere sa PDV-om | Svega bez PDV-a | Svega sa PDV-om
| BILL OF QUANTITIES | A. OZELENJAVANJE
| Note: The constitent part of the B&Q are GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PERFORMANCE OF ALL CONSTRUCTION WORKS AND SPECIALISTS' TRADES | Napomene: Sastavni deo ove investicione procene su OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENjE SVIH GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
Opšti opisi i tehnički uslovi su sastavni deo ove tenderske dokumentacije
Izvođač je dužan da ima licenciranog odgovornog izvođača radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora - licenca 474 Prilikom davanja ponude obavezno obuhvatiti i način izvođenja radova dat u opštim uslovima ozelenjavanja, starost sadnog materijala kao i druge parametre kvaliteta date svakom pozicijom. Pre otpočinjanja sadnje, neophodno je da nadzorni organ proveri starost sadnice, njeno zdravstveno i fiziološko stanje, kao i papir o dokazu porekla sadnica sa Zdravstvenom potvrdom.
100 |  | ZEMLJANI RADOVI, FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA
01-01 |  | HUMUSIRANJE:
Obračun po m3
|  | Transport i ugradnja humusnog materijala na površinama koje su na tlu a kako je definisano grafičkim prilogom - plan obračuna zemljanih masa i iskazano u numeričkoj dokumentaciji - tabela obračuna zemljanih masa. Sloj za humusiranje je 30cm. Obračunom je obuhvaćeno sleganje od 20%. Napomena: Humus se donosi sa gradilišne deponije. | m³ | 1452.6 |  | 0 | 0 | 0
100 |  | ZEMLJANI RADOVI, FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA |  |  |  | UKUPNO DIN | 0 | 0
200 |  | SADNJA SADNICA
02-01 |  | LISTOPADNO DRVEĆE - drvored
Nabavka, transport, sadnja i ankerisanje sadnica visokih i srednje visokih dekorativnih lišćara. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po komadu.
|  | ld1 - Robinia pseudoaccacia 'Globosa', obim stabla 20-25cm | kom | 31 |  | 0 | 0 | 0
|  | ld2 - Prunus pissifera, obim stabla 20-25 cm | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | lv1 - Acer rubrum 'October Glory', obim stabla 20-25 cm | kom | 42 |  | 0 | 0 | 0
|  | cs1 - Carpinus betulus 'Fastigiata', obim stabla 20-25 cm | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
02-02 |  | ZIMZELENO DRVEĆE
Nabavka, transport i sadnja zimzelenog drveća po opštim uslovima za izvodjenje ovih vrsta radova. Obračun po kom.
|  | zm1- Photinia x fraserii 'Red Robin' multistem, visine 125-150 cm | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
02-03 |  | ZIMZELENO ŽBUNJE
Nabavka, transport i sadnja zimzelenog šiblja po opštim uslovima za izvodjenje ovih vrsta radova. Obračun po kom.
|  | zž1 - Photinia x fraserii 'Red Robin' - ball, prečnika oko 50cm | kom | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | zž2 - Buxus sempervirens - ball, prečnika 50cm | kom | 17 |  | 0 | 0 | 0
|  | zo1 - Lonicera nittida, prečnik saksije 17cm | kom | 3207 |  | 0 | 0 | 0
|  | zo2 - Prunus laurocerasus, visina sadnice oko 1m | kom | 843 |  | 0 | 0 | 0
02-04 |  | UKRASNE TRAVE
Nabavka, transport i sadnja sadnica ukrasnih trava. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po kom.
|  | ut1 - Imperata cylindrica 'Red Baron', prečnik saksije 19cm | kom | 529 |  | 0 | 0 | 0
02-05 |  | POKRIVAČI TLA
Nabavka, transport i sadnja sadnica pokrivača tla. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po kom.
|  | pt1 - Pachisandra terminalis, saksija 7x7 cm | kom | 4027 |  | 0 | 0 | 0
|  | pt2 - Vinca sp., saksija 7x7 cm | kom | 818 |  | 0 | 0 | 0
02-06 |  | PERENE
Pozicija obuhvata, nabavku transport i sadnju sadnica perena. Sve radove izvesti po opštim uslovima za izvodjenje ovih vrsta radova. Obračun po kom
|  | p01 - Santolina chamaecyparissus, prečnik saksije 17 cm | kom | 1993 |  | 0 | 0 | 0
|  | p02 - Armeria maritima, prečnik saksije 13cm | kom | 2482 |  | 0 | 0 | 0
|  | p03 - Liriope muscari, prečnik saksije 13cm | kom | 4107 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | SADNJA SADNICA |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
300 |  | FORMIRANJE TRAVNJAKA
03-01 |  | TRAVNJAK:
Izrada travnjaka postavljanjem busena na površinama kako je dato kompozicionim planom i planom sadnje. Sve operacije obaviti po predviđenim normativima za tu vrstu posla. Obračun po m2.
|  | T1-T26 - Travni busen | m² | 3226 |  | 0 | 0 | 0
300 |  | FORMIRANJE TRAVNJAKA |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
400 |  | ODRŽAVANJE ZELENILA
04-01 |  | ODRŽAVANJE ZELENILA:
Podrazumeva sve operacije održavanja i nege zelenila (zalivanje, orošavanje, formiranje krošnji...), do tehničkog prijema objekta a najviše 12 meseci od završene sadnje. Ukupno iznosi 20% od investicione vrednosti ozelenjavanja (sadnja sadnica + formiranje travnjaka).
|  |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
400 |  | ODRŽAVANJE ZELENILA |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
500 |  | OSTALI MATERIJAL
05-01 |  | POSTAVLJANJE DEKORATIVNOG OBLUTKA d=5cm
Nabavka, transport i razastiranje dekorativnog oblutka. Potrebno je 3.2 džaka za 1 m2. Obračun po džaku. Ukupno ima 94.8 m2.
|  |  | dzak | 303.4 |  | 0 | 0 | 0
05-02 |  | POSTAVLJANJE MALČA d=5cm
Nabavka, transport i razastiranje malča. Potrebno je 1 džak za 1 m2. Obračun po džaku. Ukupno ima 309.42 m2.
|  |  | dzak | 309.5 |  | 0 | 0 | 0
05-03 |  | UGRADNJA GRANIČNIKA
Nabavka, transport i ugradnja aluminijumskih limenih graničnika debljine 1,5 mm (trake se seku na 10 cm duzine i presavijaju kako bi se dobile oble ivice i eleminisala mogucnost povreda na ostre ivice) , na mestima kako je prikazano grafičkim prilogom- Plan ostalog materijala. Obračunom je obuhvaćeno preklapanje od 10%. Obračun po m1.
|  |  | m¹ | 962.5 |  | 0 | 0 | 0
05-04 |  | UGRADNJA AGROTKSTILNE FOLIJE
Nabavka, transport i ugradnja agrotekstilne folije, ispod sloja dekorativnog oblutka i malča, kako bi se sprecilo prorastanje korova. Obracun po m2. Uračunato je preklapanje od 10%.
|  |  | m² | 444.64 |  | 0 | 0 | 0
05-05 |  | UGRADNJA PROTIVKORENSKE FOLIJE
Nabavka, transport i ugradnja protivkorenske folije, na mestima gde je potrebno sprečiti prorastanje korenovog sistema biljaka prema instalacijama. Folija se postavljanja duž drvorednih sadnica na rastojanju koje je jednako ili veće od 80 cm, što je propisani minimum za postavljanje fizičke barijere između korena drveća i instalacija. Postavlja se na dubni od 120 do 140 cm, u zavisnosti od dubine instalacija. Obračun obuhvata iskop rova, ugradnju, vraćanje zemlje. Obracun po m2. Uračunato je preklapanje od 10%.
|  |  | m² | 120.36 |  | 0 | 0 | 0
05-06 |  | UGRADNJA PVC PRSTENOVA
Nabavka, transport i ugradnja PVC prstenova za odvajanje biljaka od instalacija. Obračun obuhvata iskop rupe, ugradnju, vraćanje zemlje oko prstena, punjenje prstena drenažom, supstratom đubrivima i svim ostalim neophodnim za rast i razvoj biljaka.
|  |  | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
500 |  | OSTALI MATERIJAL |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
REKAPITULACIJA RADOVA ZA OZELENJAVANJE
100 |  | ZEMLJANI RADOVI, FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
200 |  | SADNJA SADNICA |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
300 |  | FORMIRANJE TRAVNJAKA |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
400 |  | ODRŽAVANJE ZELENILA |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
500 |  | OSTALI MATERIJAL |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
[6 empty] | UKUPNO DIN: | 0 | 0

## Zalivanje
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU |  |  |  | 2017U028 A04
9/2- ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU
POS | DESCRIPTION OF WORKS | opis radova | jm | količina | Cena po Jed. mere bez PDV-a | Cena po Jed. mere sa PDV-om | Svega bez PDV-a | Svega sa PDV-om
| BILL OF QUANTITIES | B. SISTEMA ZA ZALIVANJE
| Note: The constitent part of the B&Q are GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PERFORMANCE OF ALL CONSTRUCTION WORKS AND SPECIALISTS' TRADES | Napomene: Sastavni deo ovog predmera su OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENjE SVIH GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
Opšti opisi i tehnički uslovi su sastavni deo ove tenderske dokumentacije
Izvođač je dužan da ima licenciranog odgovornog izvođača radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora - licenca 474 Prilikom davanja ponude obavezno obuhvatiti i način izvođenja radova dat u opštim uslovima ozelenjavanja, starost sadnog materijala kao i druge parametre kvaliteta date svakom pozicijom. Pre otpočinjanja sadnje, neophodno je da nadzorni organ proveri starost sadnice, njeno zdravstveno i fiziološko stanje, kao i papir o dokazu porekla sadnica sa Zdravstvenom potvrdom.
100 |  | IZRADA AUTOMATSKOG AUTOMATSKOG SISTEMA ZA ZALIVANJE
01-01 |  | Iskop i zatrpavanje rovova za polaganje glavne razvodne mreže (veci D63-2")
Mašinski iskop i ručno zatrpavanje rovova na slobodnim površinama u zemljištu i slojevima za izradu zastora za polaganje vodovodnih PE cevi. Širina rova je 0,35 m, a dubina 1,5 m. Cevovod se zatrpava na sledeći način: -rov zatrpati sa 20 cm peska -potom izvršiti refuliranje (natapanje vodom) kako bi pesak zašao u sve pore -Izvršiti polaganje cevi -rov zatrpati sa 30cm peska -potom refulirati -nakon gore navedenog izvršiti vraćanje svih slojeva neophodnih za izradu zastora Cevi postaviti u rov i obložiti peskom. Radove izvršiti nakon nasipanja materijala za izradu zastora i njegovog sabijanja, a pre izrade samog zastora (asflalt, behaton i sl.)
|  | Obračun po m1 | m1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
01-02 |  | Iskop rova za ostale cevi i kablove
Ručni iskop rovova u humusnom zemljištu za polaganje vodovodnih PE cevi, podzemnih kablova i smeštanje šahtova. Širina rova za polaganje cevi je 0,20 m, a dubina 0,30 m. Širina rova za šahtove je 0.8m. Pri iskopavanju se ne smeju oštetiti slojevi hidroizolacije.
|  | Obračun po m1 | m1 | 4175 |  | 0 | 0 | 0
01-03 |  | Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa
Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa sa nabijanjem do potrebne zbijenosti, precizno pozicioniranje i stabilizacija prskača.
|  | Obračun po m1 | m1 | 4175 |  | 0 | 0 | 0
01-04 |  | Zaštita PE cevovoda čija je trasa ispod zastora
Čelične cevi Ø108 x 4,5 x 6000 za zaštitu i prolaz PE cevovoda i kablova ispod zastora. Cevi postaviti u rov i obložiti peskom.
Radove izvršiti pre izrade zastora.
|  | Obračun po komadu. | kom | 14 |  | 0 | 0 | 0
01-05 |  | Cevovod
PE NP10 vodovodne cevi sa odgovarajućim kompresionim fitingom
Obračun po m'.
|  | D63 | m1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
|  | D50 | m1 | 195 |  | 0 | 0 | 0
|  | D32 | m1 | 1930 |  | 0 | 0 | 0
|  | D25 | m1 | 1100 |  | 0 | 0 | 0
01-06 |  | Podzemni kablovi
Polagenje podzemnih kablova u rov u zemlji
Obračun po m1
|  | Podzemni kabal TK 59 2x2x0,8 | m1 | 1052 |  | 0 | 0 | 0
|  | Podzemni kabal TK 59 3x2x0,8 | m1 | 885 |  | 0 | 0 | 0
01-07 |  | Baštenski hidrant
Baštenski hidrant sa brzom spojkom za baštensko crevo u mini plastičnom šahtu Ø19cm
|  | Obračun po komadu | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
01-08 |  | Automatski ispusni ventili
Automatski ispusni ventil 1/2'' i obujmica za montažu
|  | Obračun po komadu | kom | 45 |  | 0 | 0 | 0
01-09 |  | Kugla ventili
Obračun po komadu
|  | Kugla ventil plastični 2'' | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Kugla ventil plastični 6/4'' | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Kugla ventil plastični 1 '' | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
02-09 |  | Vazdušni odušak
Obračun po komadu.
|  | Vazdušni odušak ventil 1/2'' i obujmica za montažu | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
02-10 |  | Senzor za kišu sa nosećim stubom
Senzor za kišu koji zaustavlja rad sistema kada pada kiše
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
02-11 |  | Tajmer
Kontroler za automatsku regulaciju rada sistema za navodnjavanje vanjski
|  | Za kontrolu 1 elektromagnetnog ventila-BATERISKI | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Za kontrolu 6-42 elektromagnetna ventila | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
02-12 |  | Elektromagnetni ventili
Eektromagnetni ventil sa kontrolom protoka
Obračun po komadu
|  | Elektromagnetni ventil sa kontrolom 6/4" | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromagnetni ventil sa kontrolom 1" Napomena:jedan elektromagnetni ventil je sa solenoidom od 9V. Ugrađuje se u atrijum | kom | 31 |  | 0 | 0 | 0
02-13 |  | Umanjivač (regilator) pritiska
Umanjivač pritiska (1,75 bara) 3/4''vun, sa fitingom za spajanje na PE cev (D50, D32, D25) i D16 crevo kap po kap.
Obračun po komadu
|  | Umanjivač pritiska 3/4" | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
02-14 |  | Rasprskivači i pribor
|  | Rasprskivača Hunter PGP-04-CV-ADJ , sa odgovarajućom diznom ili drugi istih performansi. | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rasprskivača Hunter PS-04 , sa diznom 4A, 6A, 8A,10A,12A, 15 A, 17A I SS ili drugi istih performansi. | kom | 161 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rasprskivača Hunter PS-12 , sa diznom 4A, 6A, 8A,10A,12A, 15 A, 17A I SS ili drugi istih performansi. | kom | 84 |  | 0 | 0 | 0
02-18 |  | Obujmice i fiting za montažu podzemnih cevi kap po kap
|  | Onujmica 25x1/2" | kom | 2100 |  | 0 | 0 | 0
02-19 |  | Kap po kap'' crevo podzemno
Crevo ''kap po kap'' sa integrisanim kapaljkama Q=2,3 L/h, D16/33cm sa fitingom
|  | Obračun po metru | m1 | 3550 |  | 0 | 0 | 0
02-20 |  | Plastični kočići ''kap po kap'' crevo
Plastični kočići za pričvršćivanje creva kap po kap za zemlju
|  | Obračun po komadu | kom | 3550 |  | 0 | 0 | 0
02-21 |  | Ventilski šahtovi
Obračun po komadu
|  | Plastični ventilski šaht "Jumbo" sa poklopcem , dim.50x64, H 31cm | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Plastični ventilski šaht "standard" sa poklopcem , dim.32x51, H 30cm | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
02-22 |  | Vodovodne armature u šahtovima
Vodovodna armatura od PP fitinga za montažu elektromagnetnih ventila u plastičnim šahtovima.
Obračun po komadu.
|  | T-RAZDELNIK SA 2 HOLENDERA VUU | kom | 22 |  | 0 | 0 | 0
|  | KOLENO SA HOLENDEROM VU | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
02-23 |  | Potrošni i montažni materijal
Vodonepropusni kablovski spojevi, teflon konac, tiplovi i slično.
|  | Obračun paušalno. | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
02-24 |  | Montaža sistema za zalivanje
Montaža navedene opreme i materijala, podešavanje, programiranje i puštanje sistema u automatski rad.
|  | Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  | 0 | 0 | 0
0
02-25 |  | Ispitivanje cevovoda
Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema priloženom upustvu i važećim tehničkim propisima. U cenu uračunat fiting (završni elementi cevovoda , čepovi...) za zatvaranje cevovoda kako bi ispitivanje bilo moguće.
|  | Obračun paušalno. | paušalno | 1 |  | 0 | 0 | 0
02-26 |  | Izrada projekta izvedenog stanja
Izrada projekta izvedenog stanja u elektronskoj formi i u jednom štampanom primerku
|  | Obračun paušalno. | paušalno | 1 |  | 0 | 0 | 0
02-27 |  | Izrada korisničkog uputstva
Izrada uputstva za za programiranje i održavanje sistema
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | IZRADA AUTOMATSKOG AUTOMATSKOG SISTEMA ZA ZALIVANJE |  |  |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0

## Rekapitulacija
ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA 9/2 - PRОЈЕKАT PEJZAŽNE АRHITЕKTURЕ |  |  |  | Svega bez PDV-a | Svega sa PDV-om
A | A. OZELENJAVANJE |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
B | B. SISTEMA ZA ZALIVANJE |  | UKUPNO DIN: | 0 | 0
|  | UKUPNO SVEGA (A+B): |  | 0 | 0